Znak sprawy: INW 341/1/d/2009	Modliborzyce, 2009-10-30

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

Dostawa pieca gazowego c.o. do budynku zabytkowej synagogi - siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami)

# Zamawiający

Gmina Modliborzyce

ul. Piłsudskiego 63

23-310 Modliborzyce

tel. 0-15 871 50 79 , fax. 15 871 71 02

email: gminamodliborzyce@wp.pl , www.modliborzyce.pl

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

# Opis przedmiotu zamówienia

## Dostawa pieca gazowego c.o. do budynku zabytkowej synagogi - siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach.

Wspólny Słownik Zamówień: 45.33.10.00-6 Parametry techniczne pieca: - kocioł niskotemperaturowy gazowy o mocy nominalnej Q=80kW, ze sterowaniem kotła w zależności od temperatury zewnętrznej; - średnica przewodu spalinowego – 225mm - parametry pracy kotłowni tz do tp=75 do 60 stopni Celsjusza; - obieg wody wymuszany pompą obiegową - 2 sztuki (w tym jedna rezerwowa); - zawór trójdrogowy mieszający DN 50 GMLA kv = 40 m sześcienne na godzinę, z siłownikiem; Zabezpieczenie instalacji c.o. - ciśnieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 80 l, pmax = 0,3 MPa z zaworem bezpieczeństwa SYR DN 25 - rozdzielacze z rur stalowych czarnych DN 80 L= 800 mm. Serwis: - gwarancja – minimum 24 miesiące - Instruktaż obsługi z godny z instrukcją obsługi Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

## Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

## Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt –minimum 24 miesiące.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 2 tygodni od daty podpisania umowy.

# Warunki udziału w postępowaniu

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

| Lp | Warunek do spełnienia: | Nazwa dokumentu potwierdzającego: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych | 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub treści umowy s.c. 2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 2 SIWZ |

# DOKUMENTY

## Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

| Lp | Wymagany dokument: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wypełniony Formularz Oferty. | 1 |
| 2 | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | 2 |
| 3 | Dokument gwarancyjny | 3 |
| 4 | Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział) | 4 |
| 5 | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub treści umowy spółki cywilnej. |  |
| 6 | Opisy techniczne oferowanego sprzętu. |  |

## W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,  spółka cywilna), każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej musi udokumentować, odpowiednio do wymagań określonych w SIWZ, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 .

## W przypadku Wykonawców będących Podmiotami Zagranicznymi obowiązuje załączenie dokumentów zgodnych z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 19 maja 2006r. (Dz.U. Nr 87, poz. 604),  w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

## Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

## Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

## Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

# sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

## Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych.

## Zgodnie z art. 82 Prawa Zamówień Publicznych  oferty wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej.

## Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

## Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

### W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Marzena Dolecka-Jocek w godz. 07:30 – 15:10 tel. (15) 871 70 50 fax. (15) 871 71 02 email: gminamodliborzyce@wp.pl |
| --- | --- |

## Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować na nr fax. 15 871 71 02 lub drogą elektroniczną na adres gminamodliborzyce@wp.pl  z określeniem postępowania, którego dotyczą.

# Wadium

## W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowania oferty:

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

## W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.

## Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

## Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

## Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik nr 5.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Dostawa pieca gazowego c.o. do budynku zabytkowej synagogi - siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach NIE OTWIERAĆ przed 2009-11-06 godz. 10:00, znak sprawy: INW 341/1/d/2009”

Kopertę wewnętrzną (z ofertą w środku) należy opisać jak wyżej i dodatkowo zamieścić na niej nazwę i adres Wykonawcy.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy.

## Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(t. jednolity Dz.U.03.153.1503)

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 8 do dnia 2009-11-06 do godz. 10:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2009-11-06 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość  przedmiotu zamówienia.

## Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom(…), Dz.U.Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

## Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004r. (Dz.U.04.54.535. z późniejszymi zmianami)

# INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA

## Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

# SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

## W przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.

## Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

## Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

# ODRZUCENIE OFERTY

## Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami).

# Kryteria oraz sposób oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 16.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * Wc gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych - Cof - cena podana w ofercie badanej - Wc - waga kryterium ceny |

## W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

## Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

# Udzielenie zamówienia:

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami).

## Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty - podając nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy siedziby, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację, oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne..

## O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zmówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składnia ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

## Informacje, o których mowa w 17.3 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem wskazanego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

## O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c.,  konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

## W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.

# Istotne postanowienia umowy:

## Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

## Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI wymienionej ustawy.

## Wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

### Protest wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

### Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

### Zamawiający rozstrzyga jednocześnie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu – wszystkie protesty dotyczące:

#### treści ogłoszenia,

#### postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

#### wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

### Protest inny, niż wymieniony w lit. c zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od

### dnia jego wniesienia

## Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzucenia oferty  przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu.

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

# inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dn. 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego

Zatwierdził:

Wójt Gminy

mgr inż. Witold Kowalik

# ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załączniki:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Formularz oferty na dostawy |
| 2 | Oświadczenie z art. 22 ust.1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
| 3 | Podpisany wzór umowy - sprzedaż |
| 4 | Dokument gwarancyjny dla dostaw |
| 5 | Wykaz Podwykonawców |

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:……………………………………………………………………

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: ......................................................................

ADRES:……………………………………………………………………………………….

POWIAT:…………………………………WOJEWÓDZTWO …………………………….

TEL./FAX/ E-MAIL…………………………………………………………………………..

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………

BANK/ NR KONTA ………………………………………………………………………….

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Gmina Modliborzyce

ul. Piłsudskiego 63

23-310 Modliborzyce

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa pieca gazowego c.o. do budynku zabytkowej synagogi - siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach.,

oferuję realizację przedmiotu zamówienia , zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Cena netto:   .........................................................................PLN

Cena brutto: .........................................................................PLN

Słownie brutto :.......................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości .......... % tj.…………………….PLN

Termin realizacji umowy: ……………………………….....…………..

Okres udzielonej gwarancji wynosi: …………………………………..

Termin płatności: przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………200.... r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Jednocześnie oświadczamy, że:

- zawarte w SIWZ szczegółowe warunki, w tym wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach,

- upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko							Wzór podpisu

.............................................................................................................. 		 ........................................

.............................................................................................................. 		 ........................................

.............................................................................................................. 		 ........................................

- upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)

………………………………………………………..................……które dołączamy do oferty.

- załącznikami do niniejszej oferty są:

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………..……………………………………………

  - ..........................................................................................................................................

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………..……………………………………………

  - ..........................................................................................................................................

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………..……………………………………………

  - ..........................................................................................................................................

  - ………………………………………………………………………………………….

- oferta zawiera ………………… kolejno ponumerowanych stron .

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2009 r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

### Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………….......................

ADRES:………………………………………………………………………….…........................

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na:

Dostawa pieca gazowego c.o. do budynku zabytkowej synagogi - siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach

oświadczam, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz:

  - dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

lub

- przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 ustawy prawo zamówień publicznych, w którym szczegółowo określono przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

*) niepotrzebne skreślić

Miejscowość, ……………………., dnia ……………….……200… r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej / upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

### Załącznik nr 3

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postępowania: Dostawa pieca gazowego c.o. do budynku zabytkowej synagogi - siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach

Tryb: przetarg nieograniczony

NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………….......................

ADRES:…………………………………………………………………………..................... ..

1. Terminy gwarancyjne na:

Dostarczony i zainstalowany sprzęt: .......................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2. Przeglądy gwarancyjne:

Sprzętu:...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Całkowity koszt obsługi gwarancyjnej – części, materiałów oraz usług  (wraz z dojazdem) ponosi dostawca.

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi    zainstalowanych urządzeń przed terminem odbioru końcowego.

4. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

- Naprawę gwarancyjną tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości w terminie ................................ od daty zgłoszenia przez zamawiającego,

- Zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiającego w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania.

- Wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych.

5. Organizacja obsługi gwarancyjnej:

Wykonawca świadczenia gwarancyjne realizować będzie: .....................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(należy wpisać osobiście lub za pomocą innych placówek serwisowych – nazwa, adres, telefon)

6. Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt. 2 i 4 w terminie określonym w pkt. 1 niniejszego Dokumentu zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

7. W przypadku naprawy gwarancyjnej powyżej ………….. dni, dostawca zobowiązuje się do dostarczenia odpowiedniej części zastępczej, która umożliwi sprawne działanie całego urządzenia.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………200… r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu .................... r. w Modliborzycach z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

pomiędzy

Gminą Modliborzyce  ................................................................................................

reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy - ……………………………..............................................................................

zwaną dalej KUPUJĄCYM

a

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres).

reprezentowanym przez:

1...................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................

zwanym dalej SPRZEDAWCĄ

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i  dostawa pieca gazowego c.o. do budynku zabytkowej synagogi - siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach

Szczegółowa specyfikacja sprzętu jest określona w ....................................................................

(załącznik: nr 1, ofercie Sprzedawcy nr............., specyfikacji  istotnych warunków zamówienia), który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1.Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia ....................................................do budynku zabytkowej synagogi – siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach, ul. Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce.

(siedziby Kupującego lub wskazać dokładnie miejsce  dostawy)

2. Dodatkowo Sprzedawca zobowiązuje się (bez prawa do odrębnego wynagrodzenia)  do...................................................................................................................................................

(np. przeprowadzenia szkolenia ...osób personelu Kupującego z zakresu obsługi zakupionego sprzętu, inne)

3. Wydanie przedmiotu umowy Kupującemu winno nastąpić w miejscu wskazanym w pkt. 1  w godzinach uzgodnionych z Kupującym.

4. Termin dostarczenia sprzętu uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem  Sprzedawca dostarczy towar na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym.

§ 3

1. Strony ustalają cenę netto za przedmiot umowy szczegółowo określony w § 1 na  kwotę...........................

(słownie....................................................................................)

2. Do powyższej kwoty Sprzedawca doliczy podatek VAT w wysokości ................................

(słownie: ...................................................................................)

3. Cena brutto za przedmiot umowy szczegółowo określony w § 1 wynosi……………………

(słownie:………………………………………………………………………………………………, 00/100.)

4. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Kupujący zobowiązany jest zapłacić za sprzęt i  jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia. Cena obejmuje w  szczególności koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia; opłaty za  transport i ubezpieczenie, załadunek, wyładunek, dokumentację niezbędną do normalnego  użytkowania, konserwacji i naprawy przedmiotu umowy.

§ 4

1. Należność o której mowa w § 3 zostanie uregulowana przez Kupującego w terminie 14 dni  od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Sprzedawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu  umowy  potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.

2. Strony uzgodniły, że zaplata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto  Sprzedawcy w...............................................................................................................................

3. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego  Kupującego.

W przypadku nieterminowej płatności należności Sprzedawca ma prawo naliczyć  Kupującemu odsetki  ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 5

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  w formie kar umownych.

2. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny określonej w §  3 pkt. 3  za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmii, gwarancji w;  wysokości 0,2 % ceny określonej w § 3 pkt.3 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad;

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Sprzedawcy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 pkt.3

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 pkt.3

§ 6

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym; czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

§ 7

Sprzedawca udziela gwarancji na zakupiony sprzęt,  będący przedmiotem niniejszej umowy na okres…………………………………….. na warunkach szczegółowo określonych             w dokumentach gwarancyjnych, stanowiących załącznik nr ……….. do umowy.

§ 8

Kupujący stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające: dostęp pracownikom Sprzedawcy do sprzętu i personelu Kupującego - w zakresie niezbędnym do wykonania  niniejszej umowy.

§ 9

Sprzedawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich,  które na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi  podstawę do odstąpienia od umowy przez Kupującego

§10

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

- Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: jakości lub innych parametrów urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:

- niedostępnością na rynku urządzeń wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń;

- pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji  przedmiotu umowy,

- pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie,

pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.

§11

Inne ustalenia .......................................................................................................................................................

§12

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  właściwy dla siedziby Kupującego.

§13

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych

§14

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Za Sprzedawcę                                                                                       Za Kupującego

Załącznik nr 5

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WYKONANE 
PRZEZ PODWYKONAWCÓW

NAZWA WYKONAWCY: ………………………………………………………….

ADRES:………………………………………………………………………….

Przedmiot postępowania:

Dostawa pieca gazowego c.o. do budynku zabytkowej synagogi - siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach

Tryb: przetarg nieograniczony

TABELA 1  Wykaz części zamówienia, które zostaną  wykonane przez podwykonawców wraz z odpowiadającym tym częściom wykazem podwykonawców

|  | WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, które zostaną wykonane przez podwykonawców | WYKAZ PODWYKONAWCÓW odpowiadający tym częściom |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2009 r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

# Text boxes

(Pieczęć Wykonawcy)

(Pieczęć Wykonawcy)

(Pieczęć Wykonawcy)