Modliborzyce 2010-04-16

Znak: INW 341/5/PN/2010

Udzielamy odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące przetargu na zadanie: Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Modliborzyce – etap II:

Pyt 1 Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej rysunków budynku zaplecza socjalno- gospodarczego, które SA wyszczególnione w projekcie budowlano wykonawczym.

Odp. Wyżej wymienione rysunki zostaną udostępnione na stronie internetowej www.modliborzyce.pl w zakładce zamówienia publiczne.

Pyt.2 Prosimy o udostępnienie rysunków stolarki okiennej, a także jej lokalizację i charakterystykę.

Odp.  Lokalizacja stolarki okiennej o wymiarach 80/114 w ilości 6 szt. została określona na rysunku Nr 3 Rzut przyziemia. Ponadto w opisie do projektu podano, że okna mają być białe z szybą zespoloną. Dodatkowo informuje się, że stolarka musi mieć izolacyjność cieplną nie większą niż U=1,0 W/m2K. Nie powinny się „pocić”, wskazane mikrowentylacje.

Pyt. 3 Czy zamawiający dopuszcza budowę budynku zaplecza socjalno – gospodarczego z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym firmy BALEX METAL?

Odp.   Na ściany zewnętrzne można zastosować takie płyty (nie koniecznie z wypełnieniem z wełny mineralnej). Na strop należy zastosować płyty w wypełnieniem z wełny mineralnej.

Z poważaniem

Wójt Gminy

mgr inż. Witold Kowalik